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Российская Федерация

Администрация  

Усольского муниципального района

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2025
                                                                                      №  284




                                                                 

рп. Белореченский
Об утверждении порядка (плана) 

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьями 22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.Утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области (приложение 1);
          2. Отделу по организационной работе аппарата администрации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru).
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр Усольского муниципального района

Иркутской области                                                                        В.И. Матюха     
Приложение 1 
к постановлению администрации Усольского муниципального района Иркутской области

                                                                                     от 18.09.2025              №  284
ПОРЯДОК (ПЛАН) 
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области
Раздел 1. Общие сведения

1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 г. № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
- плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Усольского муниципального района Иркутской области;
- иных действующих нормативных правовых актов по теме документа.

1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в ПЛАС, является приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).
1.1.3. В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация Усольского муниципального района обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС. 

1.1.4. В соответствии с пп. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается администрацией Усольского муниципального района Иркутской области (далее – администрация) и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокацию сил и средств;

- перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru) в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются системы централизованного теплоснабжения на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области, включая источники тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться ПЛАС в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.9. ПЛАС должен находиться:

а) в управлении ЖКХ администрации, в отделе ГО и ЧС администрации;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области;

в) в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области.

1.2. Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия и термины:

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителя;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, от двух зданий или более);

«потребитель» - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

 «ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«теплосетевая организация» - организация, которая оказывает услуги по передаче тепловой энергии от источника теплоснабжения до потребителей.

 1.3. Цели, задачи, обязанности

1.3.1. ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации Усольского муниципального района Иркутской области, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения.

1.3.2. ПЛАС должен решать следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения; 

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.3.3. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

1.3.4. Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей, должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение согласно договору теплоснабжения графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

1.3.5. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

1.3.6. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых более 16 часов, распоряжением администрации Усольского муниципального района Иркутской области создается оперативный штаб по ликвидации аварии. В дальнейшем руководство по локализации и ликвидации аварии возлагается на оперативный штаб.

1.3.7. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области осуществляется в соответствии с настоящим ПЛАС.

1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно - коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся владельцами тепловых сетей.

1.3.10. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать по требованию владельца инженерных коммуникаций снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры в соответствии с действующим законодательством к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

1.3.11. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения, ЕДДС, диспетчерские службы ресурсоснабжающей и теплосетевой организаций;

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб.

1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.3.13. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением, должны быть доведены до жителей, в них проживающих, любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях в системах теплоснабжения.

1.4. Описание системы централизованного теплоснабжения

1.4.1. В границах сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области централизованным теплоснабжением обеспечены все многоквартирные жилые дома, некоторые индивидуальные жилые дома, общественные и производственные здания. 
1.4.2.  Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области представлен в таблице 1.
Таблица 1. - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Адрес места нахождения источника тепловой энергии
	Температурный график
	Эксплуатирующая организация

	1
	Котельная п. Железнодорожный
	Иркутская область, Усольский район, п. Железнодорожный, ул. Комсомольская, д. 35А
	95/70
	ООО «ТК Белая»

	2
	Котельная с. Новожилкино
	Иркутская область, Усольский район, с. Новожилкино, ул. Ленина, 19З
	95/70
	ООО «СК Белая»

	3
	Котельная п. Новомальтинск
	Иркутская область, Усольский район, пос.Новомальтинск, квартал 5, д.2
	95/70
	ООО «СК Белая»

	4
	Котельная п. Новомальтинск (Матросова)
	Иркутская область, Усольский район, пос.Новомальтинск, ул.Матросова, д.5
	85/65
	ООО «СК Белая»

	5
	Котельная п. Раздолье
	Иркутская область, муниципальный Усольский район, п. Раздолье, улица Пролетарская, дом19Б
	85/65
	ООО «ТК Белая»

	6
	Котельная п. Сосновка
	Иркутская область, Усольский район, с. Сосновка, ул. Заводская, д. 4Б
	95/70
	ООО «ТК Белая»

	7
	Котельная «Утес»
	Иркутская область, Усольский район, Новомальтинское муниципальное образование, территория профилактория Утес
	95/70
	МУП «Сервисный центр»

	8
	Котельная ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум»
	Иркутская область, Усольский район, п. Железнодорожный, пр-кт Мира и Дружбы, 1
	    95/50   
	ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум»


1.5. Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

1.5.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами). 
1.5.2. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области представлены в таблице 2.
Таблица 2. – Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области

	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Теплосетевая  организация
	Электросетевая 
организация
	Водоснабжающая организация

	1
	Котельная п. Железнодорожный
	ООО «ТК Белая»
	Центральные электрические 
сети Филиал АО «ИЭСК»
	ООО «ТК Белая»

	2
	Котельная с. Новожилкино
	ООО «СК Белая»
	Центральные электрические 
сети Филиал АО «ИЭСК»
	ООО «СК Белая»

	3
	Котельная п. Новомальтинск
	ООО «СК Белая»
	ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
	ООО «СК Белая»

	4
	Котельная п. Новомальтинск (Матросова)
	ООО «СК Белая»
	ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
	ООО «СК Белая»

	5
	Котельная п. Раздолье
	ООО «ТК Белая»
	ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
	ООО «ТК Белая»

	6
	Котельная п. Сосновка
	ООО «ТК Белая»
	ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
	ООО «ТК Белая»

	7 
	Котельная «Утес»
	МУП «Сервисный центр»
	АО ПО «Радиан» 
	МУП «Сервисный центр»

	8
	Котельная ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум»
	ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум»
	Центральные электрические 
сети Филиал АО «ИЭСК»
	ООО «ТК Белая»


1.5.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:
- мэром Усольского муниципального района Иркутской области;
- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;

-  руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;

- руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.
1.5.4. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий. 
1.5.5. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки ПЛАС и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.
1.6. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах, имеющих централизованное теплоснабжение

1.6.1. Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

Распределение многоквартирных домов на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области по организациям, управляющим многоквартирными домами, представлено в таблице 3.

Таблица 3. - Распределение многоквартирных домов на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области по организациям, управляющим многоквартирными домами

	№

п/п
	Адрес многоквартирного дома, (населенный пункт, улица, номер дома)

	ООО «Усольчанка», Иркутская область, город Усолье-Сибирское, Молотовая ул., д. 70б, кв. 21

	1
	п. Новомальтинск, 1-й кв-л., д. 13

	2
	п. Новомальтинск, 1-й кв-л., д. 14

	3
	п. Новомальтинск, 1-й кв-л., д. 15

	4
	п. Новомальтинск, 2-й кв-л., д. 11

	5
	п. Новомальтинск, 2-й кв-л., д. 12

	6
	п. Новомальтинск, 2-й кв-л., д. 13

	7
	п. Новомальтинск, 2-й кв-л., д. 14

	8
	п. Новомальтинск, 2-й кв-л., д. 15

	9
	п. Новомальтинск, 2-й кв-л., д. 16

	10
	п. Новомальтинск, 2-й кв-л., д. 17

	11
	п. Новомальтинск, 2-й кв-л., д. 9

	12
	п. Новомальтинск, 4-й кв-л., д. 1

	13
	п. Новомальтинск, 4-й кв-л., д. 2

	14
	п. Новомальтинск, 4-й кв-л., д. 3

	15
	п. Новомальтинск, 4-й кв-л., д. 4

	16
	п. Новомальтинск, кв-л. 1-й, д. 1

	17
	п. Новомальтинск, кв-л. 1-й, д. 2

	18
	п. Новомальтинск, кв-л. 2-й, д. 1

	19
	п. Новомальтинск, кв-л. 2-й, д. 2, корпус 18

	20
	п. Новомальтинск, кв-л. 2-й, д. 3

	21
	п. Новомальтинск, кв-л. 2-й, д. 4

	22
	п. Новомальтинск, кв-л. 2-й, д. 6

	23
	п. Новомальтинск, ул. Матросова, д. 1А

	24
	п. Новомальтинск, ул. Матросова, д. 2

	25
	п. Новомальтинск, ул. Матросова, д. 3

	26
	п. Новомальтинск, ул. Матросова, д. 4

	27
	п. Новомальтинск, территория профилактория "Утес"

	28
	с. Сосновка, ул. Мира, д. 1

	29
	с Сосновка, ул Победы, д. 4

	ООО «Кедр» Иркутская область, Усольский район, поселок Железнодорожный, пр-кт Мира и Дружбы, д. 1, 2

	1
	п. Железнодорожный, пр-кт. Мира и Дружбы, д. 1

	2
	п. Железнодорожный, ул. Комсомольская, д. 30

	3
	п. Железнодорожный, ул. Комсомольская, д. 32

	4
	п. Железнодорожный, ул. Комсомольская, д. 34

	5
	п. Железнодорожный, ул. Комсомольская, д. 35

	6
	п. Железнодорожный, ул. Комсомольская, д. 36

	7
	п. Железнодорожный, ул. Комсомольская, д. 37

	ООО «Уют сервис» Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 1, кв. 1

	1
	с. Новожилкино, ул. 1-я Совхозная, д. 1А

	2
	с. Новожилкино, ул. Ленина, д. 12

	3
	с. Новожилкино, ул. Ленина, д. 14

	4
	с. Новожилкино, ул. Ленина, д. 16

	5
	с. Новожилкино, ул. Ленина, д. 18


Распределение СЗО на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области представлено в таблице 4.

Таблица 4. - Распределение СЗО на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области 
	№

п/п
	Наименование, адрес СЗО (населенный пункт, улица, номер)

	1
	МБОУ "СОШ № 6" Усольский район,  поселок  Железнодорожный, Проспект Мира и Дружбы, 1а

	2
	МБОУ "Новомальтинская СОШ" Усольский район,  п. Новомальтинск, квартал 1, Дом 7

	3
	МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" Усольский район, п. Новомальтинск, квартал 1, дом 16

	4
	МБОУ "Раздольинская СОШ" Усольский район, п. Раздолье, ул. Пролетарская, 19а

	5
	Отделение МБОУ «Раздольинская СОШ»  детский сад «Елочка»,  Иркутская область, Усольский район,  п. Раздолье, ул. Мира, д.27а

	6
	МБОУ "Новожилкинская СОШ" Усольский район, с. Новожилкино, ул.Мира, 12

	7
	МБОУ «СОШ №7», Иркутская область, Усольский  район,  с. Сосновка,   ул. Лесная, 2Б

	8
	МБДОУ "Детский сад № 23 "Улыбка" Усольский район, с. Сосновка, ул. Лесная, 2А

	9
	МБДОУ "Детский сад № 11 "Колосок" Усольский район, п. Железнодорожный, ул. Луговая,7

	10
	амбулатория
п.Железнодорожный, Комсомольская 44

	11
	стационар Новожилкинской участковой больницы с. Новожилкино ул.1-ая Совхозная д.2 "В"

	12
	амбулатория Новожилкинской участковой больницы
с. Новожилкино ул.1-ая Совхозная.д.2"Г"

	13
	амбулатория (дневной стационар)
п.Новомальтинск кв.5,д.4

	14
	Амбулатория
п. Раздолье ул. Советская ,4А

	15
	МКУК «Новомальтинский ЦИКД и СД» Усольский, п. Новомальтинск, квартал 5-й, дом 3

	16
	МКУК «Раздольинский ЦКИСД» Усольский р-н, п. Раздолье ул.Мира, 25

	17
	МКУК «КСК «Импульс»» Усольский р-н, п.Железнодорожный, пр-т Мира и дружбы, дом 5А

	18
	ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района», Усольский р-н, п.Железнодорожный, пр-т Мира и дружбы 2

	19
	МКУК «Сосновский ЦИКД и СД Исток» Усольский р-н, с.Сосновка ул. Лесная 1-а

	20
	МБУК «Новожилкинский ЦКИСД» Усольский р-н, с. Новожилкино ул. 1-я Совхозная 13

	21
	МБУДО «Спортивный комплекс «Олимп», Иркутская область, Усольский район,  с. Новожилкино, 2-я Советская, 1А


1.7. Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области.

1.7.1. Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные». 

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;
- третья категория - остальные потребители.

1.7.2. Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

1.7.3. При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области представлен в таблице 5.
Таблица 5. - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области

	№

п/п
	Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер)

	1
	Амбулатория
Усольский район, п.Железнодорожный, Комсомольская 44

	2
	Стационар Новожилкинской участковой больницы, Усольский район, с. Новожилкино ул.1-ая Совхозная д.2 "В"

	3
	Амбулатория Новожилкинской участковой больницы, Усольский район,
с. Новожилкино ул.1-ая Совхозная.д.2"Г"

	4
	Амбулатория
п. Раздолье, Усольский район, п. Раздолье, ул. Советская ,4А


Раздел 2.
 Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

2.1.  Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения. 

2.1.1. Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.
2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:
- приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
- приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
- приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты и которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;
- не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.
2.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области могут послужить:
С учетом 1 аварийной ситуации за 3 года: 22.11.2022 г. в 12.00(ирк) - обнаружен порыв теплотрассы в п. Железнодорожный на ул. Мира. Без тепла и ХВС 4 двухквартирных дома. Работы по вскрытию теплотрассы и ремонтные работы проведены  с утра 23.11.2022 г. Бригада ООО «Аквасервис» выехала из г.Усолье-Сибирское в п.Железнодорожный – 7 чел. (2 сварщика, 4 слесаря, 1 мастер), 1 ед.тех. (деж. машина). Теплоснабжение восстановлено в 18.00 (ирк) 24.11.2022 г.
- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.
2.1.4. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области могут быть:
-  системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (ЦТП, подкачивающие насосные станции);
- источники тепловой энергии;
- тепловые сети и сооружения на них.
Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области представлены в таблице 6.
Таблица 6. - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области

	Причина возникновения аварийной ситуации
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия
	Уровень реагирования 
	Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры в зданиях
	Местный
	· принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО, в рамках заключенных соглашений об осуществлении информационного обмена и взаимодействия при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и положения о ЕДДС

	Прекращение подачи топлива
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи горячей воды в систему теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах
	Локальный
	

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах
	Объектовый
	

	Повреждение трубопровода
	Отключение подающего магистрального трубопровода
	Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Местный
	

	Повреждение трубопровода
	Отключение обратного магистрального трубопровода
	Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Местный
	

	Повреждение оборудования
	Отключение ПНС
	Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Местный
	

	Отключение электроснабжения
	Отключение ПНС
	Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Местный
	


2.2.  Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.
2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения о происшествии от диспетчера.
2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией, функционирующей в системах теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области, принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО. 
2.3.  Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно с администрацией Усольского муниципального района Иркутской области и задействованными оперативными службами. 
2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонения параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующих организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.
2.3.3. В случае если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.
2.3.4. Допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:
- отопление - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;
- горячее водоснабжение - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.
2.3.5. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблице 7.
Таблица 7. - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации 
	
	Темп падения температуры (°С/ч), при температуре наружного воздуха, °С 

	
	±0
	-10
	-20
	-30

	Ка=40 час
	0,5
	0,8
	1,1
	1,5

	Допустимое время устранения аварийных ситуаций nдоп, час
	24
	15
	11
	8


2.3.6. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.
Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

3.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области, в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.
3.2. Количество сил и средств в зоне ответственности ООО «ТК Белая», ООО «СК Белая»,  МУП «Сервисный центр», ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области представлено в таблице 8.
Таблица 8. - Количество сил и средств в зоне ответственности ООО «ТК Белая», ООО «СК Белая», МУП «Сервисный центр», ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций 
	Наименование организации (учреждения), адрес места расположения
	Функциональная группа
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства
	     месторасположение средств

	ООО «ТК Белая»
	аварийно-восстановительная бригада 
	аварийно-восстановительная бригада – 8 чел.
	1. Малая механизация:
- мотопомпы – 1 ед.;
- бензиновые генераторы до 3-х кВт – 3 ед.;

	Усольский район, п. Железнодорожный, ул. Комсомольская, д. 35А. (мотопомпа, генератор)
Усольский район, п. Раздолье, улица Пролетарская, дом19Б. (генератор)
Усольский район, с. Сосновка, ул. Заводская, д. 4Б. (генератор)

	ООО «СК Белая»
	аварийно-восстановительная бригада 
	аварийно-восстановительная бригада – 8 чел.
	1. Малая механизация:
- мотопомпы – 1 ед.;
- бензиновые генераторы до 3-х кВт – 2 ед.;
-  вакуумная машина - 1 ед.
	Иркутская область, Усольский район, пос. Новомальтинск, квартал 5, д.2. (мотопомпа, генератор)
Усольский район, с. Новожилкино, ул. Ленина, 19З.(генератор)


	МУП «Сервисный центр»
	аварийно-восстановительная бригада 
	аварийно-восстановительная бригада – 3 чел.
	1. Малая механизация:
- бензиновые генераторы до 3-х кВт – 1 ед.;
2. Техника для перевозки людей:
- АЦ УАЗ 362213 - 1 ед.
	Усольский район, Новомальтинское муниципальное образование, территория профилактория Утес (на котельной)


	ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум»
	аварийно-восстановительная бригада 
	аварийно-восстановительная бригада – 3 чел.
	1. Малая механизация:
- бензиновые генераторы до 3-х кВт – 1 ед.;

	Иркутская область, Усольский район, п. Железнодорожный, пр-кт Мира и Дружбы, 1


3.3.
 Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций каждые организации и учреждения, связанные с функционированием систем теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области, должны располагать необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется главным инженером организации. 
Раздел 4. Состав и дислокация сил и средств

4.1. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

4.1.1. Состав сил в учреждениях и организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области, привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения: 
а) в администрации Усольского муниципального района Иркутской области:
- оперативные дежурные ЕДДС, находящиеся на смене;
- мэр Усольского муниципального района Иркутской области;
- заместитель мэра по муниципальному хозяйству;
- специалисты управления ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области;
б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области:
- руководитель; 
- диспетчер аварийно-диспетчерской службы; 
- члены аварийно-ремонтных бригад.
в) в оперативных службах, обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области, только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:
- оперативный дежурный персонал; 

- выездная аварийно-восстановительная бригада в соответствии с утверждёнными в установленном порядке штатными расписаниями.

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами:

- руководитель; 

 - персонал аварийно-диспетчерской службы.

4.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:
- оргтехника и средства связи;
- программное обеспечение;
- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;
- специализированные автомобили – ремонтные;
- грузоподъемная и землеройная техника;
- сварочное оборудование.
Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

4.1.3. Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области, определенный организациями (учреждениями) на 2025 г., представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.
5.1.  Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций

5.2.1. Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в сельских поселениях Усольского муниципального района Иркутской области осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.
5.2.2. Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.
5.2.3. При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.
5.2.4. Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области, определенный организациями (учреждениями) на 2025 г., представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.
5.3.  Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

5.3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.
Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий, определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим ПЛАС и в соответствии со складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия. 
Все ответственные лица, указанные в ПЛАС, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.
5.3.2. Обязанности оперативного дежурного ЕДДС.
Оперативный дежурный ЕДДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:
а) доведение информации до мэра Усольского муниципального района Иркутской области, заместителя мэра по муниципальному хозяйству, начальника отдела ГО и ЧС администрации Усольского муниципального района Иркутской области, начальника управления ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области, заместителя начальника центра ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области.
б) организация сбора и обобщения информации:

- о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

- о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения;

- о состоянии теплоисточника, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.

5.3.3. Обязанности руководителя (главного инженера) организации, функционирующей в системах теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области.
Руководитель (главный инженер) организации действует следующим образом:
а) определение зоны отключения потребителей;
б) информирование оперативного дежурного ЕДДС;
в) оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости);
г) принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
д) организация сбора и доставка ремонтного персонала.
5.3.4. Обязанности персонала аварийно-восстановительной бригады организации, функционирующей в системах теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области.

Персонал аварийно-восстановительной бригады действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:
а) отключение поврежденного оборудования;

б) проведение ремонтных работ по устранению повреждения;

в) произведение заполнения, опрессовки и ввод в работу оборудования после окончания ремонтных работ;

г) подключение потребителей.

5.3.5. Обязанности персонала аварийно-диспетчерской службы организаций, управляющих многоквартирными домами.

Персонал управляющей компании действует круглосуточно следующим образом:
а) доведение информации до руководителя;
б) оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости).

5.4. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения

5.4.1. Контактные данные ответственных лиц от администрации Усольского муниципального района Иркутской области приведены в таблице 9.

Таблица 9. Ответственные лица от администрации Усольского муниципального района Иркутской области

	Должность 
	Ф.И.О 
	Контактный телефон 

	Мэр Усольского муниципального района Иркутской области
	В.И. Матюха
	8(39543)3-60-40

	Заместитель мэра по муниципальному хозяйству
	-
	8(39543)3-60-12


	Оперативный дежурный ЕДДС
	-
	8(39543)2-12-15


5.4.2. Контактные данные ответственных лиц от теплоснабжающих (теплосетевых) организаций приведены в таблице 10.

Таблица 10. Ответственные лица от теплоснабжающих (теплосетевых) организаций

	Должность 
	Ф.И.О 
	Контактный телефон 

	Теплоснабжающая организация - ООО «ТК Белая» 

	Директор
	 Горшенин А.В.
	89148998961

	Теплоснабжающая организация - ООО «СК Белая»

	Директор
	Григорьева Н.А.
	89041232963

	Теплоснабжающая организация – МУП «Сервисный центр»

	Техник теплотехник
	Васильев В.Ю.
	89086531710

	Теплоснабжающая организация – ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум»

	Заместитель директора
	Плахин Е.В.
	89500681192


5.4.3. Контактные данные ответственных лиц от водоснабжающих организаций приведены в таблице 11. 

Таблица 11. Ответственные лица от водоснабжающих организаций

	Должность 
	Ф.И.О 
	Контактный телефон 

	Директор ООО «ТК Белая»
	 Горшенин А.В.
	89148998961

	Директор ООО «СК Белая»
	Григорьева Н.А.
	89041232963

	Техник теплотехник МУП «Сервисный центр»
	Васильев В.Ю.
	89086531710


5.4.4. Контактные данные ответственных лиц от электросетевых организаций приведены в таблице 12. 

Таблица 12. Ответственные лица от электросетевых организаций

	Должность 
	Ф.И.О 
	Контактный телефон 

	Директор филиала ОГУЭП

«Облкоммунэнерго» Усольское подразделение
	Петрунов А.В.
	8(39543)-6-26-88

	Диспетчер филиала ОГУЭП

«Облкоммунэнерго» Усольское подразделение
	-
	8(39543)-6-35-98

	Директор филиала 

ОАО «ИЭСК» Центральные

 электрические сети»
	Ермолов А.В.
	8(3955)50-27-40.

	Диспетчер филиала 

ОАО «ИЭСК» Центральные

 электрические сети»
	-
	8(39543)-5-29-01

	Начальник участка АО ПО «Радиан»
	Штык Андрей Александрович
	89501282760


5.4.5. Контактные данные управляющих организаций приведены в таблице 13. 

Таблица 13. Ответственные лица от управляющих организаций

	Должность 
	Ф.И.О 
	Контактный телефон 

	Директор ООО «Усольчанка»


	Середюк Евгений Сергеевич
	8 (39543) 67222

	Генеральный директор

ООО «Уют-Сервис»


	Патрушев Борис Олегович
	89027688811

	Генеральный директор ООО «КЕДР» 


	Гаврилюк Наталья Сергеевна
	89246215417


Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1. Одно из главных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) - его своевременное оповещение и информирование. Оповестить население означает своевременно предупредить его о создавшейся обстановке. Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители организаций.

6.2. При возникновении аварий, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает не более 2-х часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию Усольского муниципального района Иркутской области и Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

6.3. Теплоснабжающая организация разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения. Организовывает мероприятия по проведению аварийно-восстановительных работ. При необходимости выполняет аварийное ограничение режима потребления тепловой энергии потребителей.

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения. 
7.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.
7.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;
- аварийный запас средств индивидуальной защиты;

- силы, необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 
- средства, необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее. 
7.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей, и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы, имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

7.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

7.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальными противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

7.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области, а в случае необходимости - с привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.9. Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются службой Скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Усольская городская больница» и медицинскими учреждениями, по вызову.

Начальник управления ЖКХ                                              А.В. Писарев

